## Reponse tube 1 a) b)
"Réponse haute"(end écharge par seconde) cps ou s^-1 | "Réponse basse"(end écharge par seconde) cps ou s^-1 | Tension_Acc(en kV) | "Courant_emission(en mA)
323 | 259 | 20 | 0.1
488 | 586 | 20 | 0.2
756 | 738 | 20 | 0.3
1050 | 946 | 20 | 0.4
1258 | 1150 | 20 | 0.5
1431 | 1353 | 20 | 0.6
1638 | 1522 | 20 | 0.7
1858 | 1699 | 20 | 0.8
1997 | 1886 | 20 | 0.9
2119 | 2027 | 20 | 1
900 | 820 | 25 | 0.1
1626 | 1531 | 25 | 0.2
2242 | 2159 | 25 | 0.3
2808 | 2672 | 25 | 0.4
3323 | 3190 | 25 | 0.5
3748 | 3652 | 25 | 0.6
4119 | 3963 | 25 | 0.7
4406 | 4282 | 25 | 0.8
4676 | 4552 | 25 | 0.9
4897 | 4781 | 25 | 1
1756 | 1688 | 30 | 0.1 | On observe que ca augmente puis ca décroit, c'est dans la machine de geiger à cause du temps mort et de la paralysie de comptage, y'a une limite à une certaine puissance (couple courant tension)
3032 | 2912 | 30 | 0.2
4019 | 3898 | 30 | 0.3
4716 | 4619 | 30 | 0.4
5188 | 5087 | 30 | 0.5
5514 | 5416 | 30 | 0.6
5710 | 5614 | 30 | 0.7
5779 | 5708 | 30 | 0.8
5808 | 5776 | 30 | 0.9
5749 | 5655 | 30 | 1
2757 | 2635 | 35 | 0.1
4418 | 4321 | 35 | 0.2
5292 | 5231 | 35 | 0.3
5696 | 5622 | 35 | 0.4
5784 | 5721 | 35 | 0.5
5648 | 5572 | 35 | 0.6
5336 | 5278 | 35 | 0.7
4974 | 4792 | 35 | 0.8
4612 | 4440 | 35 | 0.9
4272 | 4095 | 35 | 1
237 | 185 | 30 | 0.01
410 | 366 | 30 | 0.02
613 | 540 | 30 | 0.03
757 | 708 | 30 | 0.04
951 | 856 | 30 | 0.05
1094 | 1001 | 30 | 0.06
1245 | 1180 | 30 | 0.07
1424 | 1302 | 30 | 0.08
1563 | 1481 | 30 | 0.09
1729 | 1636 | 30 | 1